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Российская Федерация                                                                                                                                               

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАСИЛЬЕВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       от ________2021 года                                                                                  № __
«Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 – 2031 годы»

В соответствии с  пунктом 4.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом сельского поселения Васильевка муниципального     района Ставропольский  Самарской области, 
Администрация    сельского     поселения    Васильевка     муниципального     района Ставропольский  Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 – 2031 годы».
2.  Установить, что финансирование расходных обязательств, возникающих в результате принятия настоящего постановления, осуществляются за счет средств бюджета сельского поселения и других источников, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета.
3. Опубликовать настоящее Постановление в  газете «Васильевские новости» и  на официальном сайте поселения сельского поселения Васильевка http://vasilevka.stavrsp.ru. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Васильевка                                                    
муниципального района Ставропольский 

Самарской области 







Ю.А. Писарцев
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2031 ГОДЫ

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ВАСИЛЬЕВКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2021-2031 ГОДЫ 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ


	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский  Самарской области на 2021-2031 годы 

	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
	Администрация сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский  Самарской области

	СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ
	- МП «СтавропольРесурсСервис»;

- Филиал «Тольяттигаз» ООО «Средне-Волжская газовая  компания»;

- Жигулевское отделение энергосбытовой компании ОАО «Самараэнерго»;

- Тольяттинский РЭС Жигулевского производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети»;

- АО «Самарская сетевая компания»;

- прочие подрядные организации.

	ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
	1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем инженерно-коммунального обеспечения.

2. Повышение качества, надежности и доступности коммунального обслуживания потребителей.
3. Обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории сельского поселения.

	ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
	1. Модернизация и комплексная реконструкция систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения возможности подключения новых объектов капитального строительства к инженерным сетям.

2. Своевременное проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры. 
3. Строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры.
4. Проведение мероприятий по предотвращению, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок.

5. Внедрение системы сортировки твердых коммунальных отходов, создание мест для накопления и организации вывоза твердых бытовых отходов.

	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ


	- показатели доступности для населения коммунальных услуг;

- показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности систем ресурсоснабжения;

- показатели эффективности потребления коммунального ресурса;
- показатели вовлечения в процесс управления многоквартирными домами;
- показатели воздействия на окружающую среду.

	СРОК И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	Срок реализации Программы 2021-2031 годы

1 этап – с 2021 по 2024 годы

2 этап – с 2025 по 2031годы

	ОБЪЕМЫ ТРЕБУЕМЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
	Прогнозный общий объем финансирования Программы из местного бюджета на период  2021-2023 годов составляет 12170 00 руб., в том числе по годам:

2021 год -   4 170 000 рублей;

2022 год -   4 000 000 рублей; 

2023 год -   4 000 000 рублей.

	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	- подключение новых объектов капитального строительства к инженерным сетям;

- повышение степени удовлетворенности населения качеством и надежностью предоставляемых коммунальных услуг;

- повышение качества, надежности и доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- формирование экологической культуры населения и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории сельского поселения Васильевка.


1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в жилищно-коммунальной сфере
Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов".

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.
Коммунальная отрасль сельского поселения Васильевка Ставропольского муниципального района представляет собой комплекс организаций предоставляющих услуги.
В таблице 1 приведены данные о наличии в населенном пункте сельского поселения Васильевка инфраструктуры для предоставления централизованных коммунальных услуг. 

Таблица 1 – Наличие инфраструктуры сельского поселения Васильевка
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Централизованное 
	Вывоз ТБО

	
	
	теплоснабжение
	водоснабжение
	водоотведение
	электроснабжение
	газоснабжение
	

	1
	с. Васильевка
	частично
	да
	частично
	да
	да
	да

	2
	с. Зеленовка
	нет
	да
	нет
	да
	частично
	да

	3
	пос. Рассвет
	нет
	да
	нет
	да
	частично
	да


Техническое состояние инженерных сетей и сооружений характеризуется средним уровнем износа (не более 50%). Аварийность возрастает. В основном проводится аварийно-восстановительные ремонтные работы. 
Таблица 2 – Показатели, характеризующие состояние коммунальной инфраструктуры в с.п. Васильевка 
 
	Показатели
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.

	Одиночное протяжение уличной газовой сети, м
	55820
	55820
	55820
	55820

	Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч, ед.
	11
	11
	11
	11

	Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, м
	
	
	
	

	Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, м
	55000
	55000
	55000
	55000

	Одиночное протяжение уличной канализационной сети, м
	50
	50
	50
	50

	Общая площадь жилых помещений, тыс.кв.м
	82562
	82562
	96000
	117105


Данные таблицы 2 свидетельствуют о низкой интенсивности развития коммунальной инфраструктуры, т.к. не наблюдается рост показателей при одновременном увеличении общей площади жилых помещений на 42%. Рост площади жилых помещений увеличивает нагрузку на инженерные сети, объекты коммунальной инфраструктуры, провоцирует рост проблем с вывозом мусора.
Решение проблемы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), защиты населения и окружающей среды от их вредного воздействия является одним из приоритетных направлений развития сельского поселения Васильевка. Среди основных проблем, связанных с отходами, в настоящее время первое место принадлежит проблеме сбора и вывоза ТКО, в том числе крупногабаритного мусора, а так же ликвидации ежегодно стихийно образующихся свалок. 

 Существуют другие взаимосвязанные аспекты этой проблемы:

- объем отходов непрерывно возрастает как в абсолютных величинах, так и на душу населения;

- морфологический и химический состав отходов резко усложняется, включая в себя все большее количество экологически опасных компонентов;

- отношение населения к традиционным методам сваливания мусора на свалки становится резко отрицательным;

- принимаются нормативно-правовые документы, регулирующие и ужесточающие правила обращения с отходами.

В перспективе количество отходов, получаемых в результате жизнедеятельности человека, будет только увеличиваться, что обусловлено, в первую очередь, ростом благосостояния людей. Следовательно, возрастают и требования населения к экологической безопасности окружающей среды и чистоте территорий, на которой обитает человек. 

Таблица 3 – Показатели, характеризующие вывоз отходов в с.п. Васильевка 

	Показатели
	2018г.
	2019г.
	2020г.

	Вывезено за год твердых коммунальных отходов, тыс. т
	4884
	5026
	5275

	Вывезено твердых коммунальных отходов на объекты, используемые для обработки отходов, тыс. т
	4884
	5026
	14 256

	Вывезено за год твердых коммунальных отходов, тыс. куб. м
	13 201
	13 585
	14 256

	Вывезено твердых коммунальных отходов на объекты, используемые для обработки отходов, тыс куб. м
	13 201
	13 585
	14 256


Образующиеся твердые коммунальные отходы (ТКО) обостряют санитарно-эпидемиологическую обстановку поселения и отрицательно сказываются на состоянии атмосферы, гидросферы и почвы.
 Сбор и вывоз отходов на территории сельского поселения Васильевка осуществляется по графику три раза в неделю. Способом сбора ТКО из домовладений является децентрализованная система сбора. 
Исходя из вышеизложенного, проблему сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Васильевка разрешается комплексно, программно-целевым методом, в соответствии с действующим законодательством, а также с учетом местных условий. 

По состоянию на 01.01.2021г. в сельском поселении Васильевка количество многоквартирных домов составляет 6 единиц.
Многоквартирные дома расположены по следующим адресам: с. Васильевка ул. Мира, дом 49, дом 52, ул. СХТ дом 3, дом 6, дом 12, ул. Школьная дом 15. В домах жильцами принята непосредственная форма управления МКД.
1.1. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения
В сельском поселении Васильевка имеется 11 источников теплоснабжения учреждений и предприятий обслуживания мощностью до 3 Гкал/ч. Тепловые и паровые сети отсутствуют.

Таблица 4 - Характеристики источников теплоснабжения в с. Васильевка

	№ п/п
	Наименование объекта
	Тип котлов
	Вид топлива
	Мощность, Гкал/час
	Износ котельных, %

	1
	Автономная газовая котельная ГБОУ СО средняя общеобразовательная школа

с. Васильевка ул. Комсомольская, 33 А
	2 котла -КВА
 1 котел - Ховер-200
	газ
	0,166

0,172
	95

0

	2
	Автономная газовая котельная ФОК с. Васильевка, ул. Комсомольская, 33 Д
	Ишма – 10072 

2 шт.
	газ
	0,103
	5

	3
	Автономная газовая котельная амбулаторного отделения Ставропольского ЦРБ ул. Больничная, 14Е с. Васильевка
	Лемакс Премиум КСГ-40 – 3 шт. 
	газ
	0,070
	10

	4
	Автономная газовая котельная на ул. Мира с. Васильевка
	Микро-100
	газ
	0,172 
	98

	5
	 Автономная газовая котельная с. Васильевка, ул. Школьная, 19
	«КС-ТГВ-16/20» и «КС-ТГ-26»
	газ
	0,034
	98

	6
	Автономная Котельная с бытовыми газовыми котлами школы р с. Зеленовка, ул. Советская, 72б.
	«АОГВ-29-1» 

1 шт.

«Премиум 25 «Лемакс» 2 шт.
	газ
	0,0249

0,0215
	100

100

	7
	Котельная с бытовым газовым котлом офиса врачей общей практики расположена по адресу: Самарская область, Ставропольский район, с. Зеленовка, ул. Советская, 49,а
	«ВАХI» 

1 шт.
	газ
	0,0206
	100

	8
	Котельная с бытовым газовым котлом ДК расположена по адресу: Самарская область, Ставропольский район, п. Рассвет, ул. Садовая, 93Б
	«АОГВ-23,2-3I»

1 шт.
	газ
	0,0198 
	100


Обслуживанием источников теплоснабжения на территории сельского поселения занимается МП «СтавропольРесурсСервис» муниципального района Ставропольский Самарской области. 
Частный жилой сектор снабжается теплом от автономных собственных источников, в качестве которых используются газовые котлы различных модификаций. Для целей горячего водоснабжения используются газовые колонки.

1.2. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения
Структура централизованной системы холодного водоснабжения с.п. Васильевка состоит из следующих основных элементов: - водозаборных сооружений, подающих воду в сеть; водоводов, водонапорных башен и сетей трубопроводов, предназначенных для транспортирования воды к потребителям. Предприятием, обеспечивающим водоснабжение сельского поселения Васильевка, является МП муниципального района Ставропольский «СтавропольРесурсСервис».
Источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения села Васильевка является водовод г.о. Тольятти и одна артезианская скважина №5754, расположенная в с. Васильевка по ул. Мира. Источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения села Зелёновка и посёлка Рассвет являются подземные воды (в с. Зелёновка водозаборные скважины №6, 5760/2, 1, 2028/4, 2022/3, 3-бис, в п. Рассвет водозаборные скважины №1, 3). Используется вода на хозяйственно-питьевые, производственные нужды, в том числе на пожаротушение и полив участков, газонов и огородов. Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на водопроводных сетях. Частный сектор населенных пунктов сельского поселения Васильевка частично пользуется водоразборными колонками на улицах.
Таблица 5 - Характеристики объектов водоснабжения в с.п. Васильевка
	Тип насоса 
	Глубина установки, м
	Мощность, м3/час
	Дебит, м3/час
	Номер скважины по паспорту

	Насос ЭЦВ 8-40-110
	75
	40
	н.с.
	5754

	Насос ЭЦВ 10-63-110
	85
	40
	60
	6

	Насос ЭЦВ 10-63-110
	85
	63
	60
	      5760/2

	Насос ЭЦВ 6-25-140
	130
	40
	25
	1

	Насос ЭЦВ 8-25-100
	120
	65
	35
	2028/4

	Демонтировано
	125
	65
	25
	2022/3

	Насос ЭЦВ 8-25-150

	110
	40
	25
	3-бис

	Насос ЭЦВ 6-10-140
	135
	40
	35
	5

	Насос ЭЦВ 8-40-110
	120
	65
	25
	1

	Насос ЭЦВ 8-40-110
	120
	65
	25
	3


Централизованной системы горячего водоснабжения на территории сельского поселения Васильевка нет. Горячее водоснабжение в с.п. Васильевка осуществляется только за счет собственных источников тепловой энергии. Это могут быть автоматизированные котлы различной модификации, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение.

Уличные водопроводные сети закольцованы в общую схему, смонтированы из стальных и полиэтиленовых труб различных диаметров. 

На сети установлены водоразборные колонки, колодцы и пожарные гидранты. Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, производственные цели, пожаротушение и полив.
По данным МП «СтавропольРесурсСервис» общая протяжённость водопроводных сетей в с.п. Васильевка составляет 55 км, из них 40% нуждаются в замене. Требуется капитальный ремонт системы водоснабжения, строительство питьевого противопожарного водопровода, строительство станции водоочистки в поселке Рассвет.
По данным МП «СтавропольРесурсСервис» в с.п. Васильевка используемая вода соответствует требованиям качества "Вода питьевая".

Станция водоочистки  в сельском поселении Васильевка отсутствует. 

Главной целью должно стать обеспечение населения сельского поселения Васильевка питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, и, как следствие, улучшение  состояния здоровья населения. 
1.3. Анализ текущего состояния систем водоотведения
Сельское поселение Васильевка обеспечено канализацией частично. 

Многоквартирные жилые дома имеют централизованную канализацию. Сброс сточных вод осуществляется на очистные сооружения. Для жителей частого сектора действует выгребная система канализации, которая имеет недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории. Вывоз частного сектора канализационных стоков производится в частном порядке.
Таблица 6 - Характеристики объектов водоотведения в с.п. Васильевка
	Очистные сооружения:
	КНС на территории н.п:
	Основные сети:

	Тип, мощность (м3/сут),
Очистные сооружения на ул. Мира в селе Васильевка

	Местоположение: с. Васильевка, ул. Мира
Мощность – 0,6 м3/сутки.
Насосы, их марки и состояние:
 КНС № 1 СМ-100-65-200-1 шт.

	Материал труб – металл. 
Общая протяженность – 500 м. 
Износ – 25 %


1.4. Анализ текущего состояния систем газоснабжения
Сельское поселение Васильевка частично обеспечено централизованным газоснабжением.  
Газоснабжение муниципального района Ставропольский осуществляет филиал «Тольяттигаз» ООО «Средне - Волжская газовая компания» от магистральных АГРС до потребителей. Понижение давления газа производится в ГРП. В сельском поселении Васильевка имеется три ГРП: одно на въезде в село в поселке Рассвет, второе в селе Васильевка на ул. Полевой, третье в селе Васильевка на третьем проезде, четвертое в селе Зеленовка на ул. Клубная. 
В жилых домах установлены счетчики учета расхода газа. Используется газ на коммунально-бытовые нужды населения и на отопительно-производственные котельные.

Газопроводные сети стальные, проложены над землей на стойках и под земные сети.
По данным на 01.01.2021 года одиночное протяжение уличной газовой сети в сельском поселении Васильевка составило 55,8 км.

1.5. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых коммунальных отходов
На территории сельского поселения Васильевка сбор и вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется по графику три раза в неделю. Вывоз ТКО производится на специализированный полигон. Основным способом сбора ТКО из домовладений является децентрализованная система.
1.6. Анализ текущего состояния системы электроснабжения
Снабжение потребителей сельского поселения Васильевка электроэнергией осуществляет Жигулевское отделение энергосбытовой компании ОАО «Самараэнерго».

Оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии, обслуживанию электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства на территории сельского поселения осуществляет Тольяттинский РЭС Жигулевского производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети», АО «Самарская сетевая компания».

Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным фидерам напряжением 10 кВ. Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 10/0,4 кВ.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые дома;

- общественные здания и сооружения;

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания;

- производственные объекты; 

- наружное освещение.
Электрические сети:

– ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от КТП ПС 69-1101 с. Зеленовка;
– ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от КТП ПС69-1102 с. Зеленовка;
– ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от КТП ПС69-1102 с. Зеленовка;
- ВЛ-0,4 кВ Ф.3 от КТП ПС69-1102 с. Зеленовка;

- ВЛ-0,4 кВ Ф.4 от КТП ПС69-1102 с. Зеленовка;
- ВЛ-0,4 кВ Ф.5 от КТП ПС69-1102 с. Зеленовка;
- ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от КТП ПС69-1107 с. Зеленовка;

- ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от КТП ПС69-1107 с. Зеленовка;

- ВЛ-0,4 кВ Ф.3 от КТП ПС69-1107 с. Зеленовка;

- ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от КТП ПС69-1112 с. Зеленовка;

- ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от КТП ПС69-1112 с. Зеленовка;

- ВЛ-0,4 кВ Ф.3 от КТП ПС69-1112 с. Зеленовка;

- ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от КТП ПС69-1113 с. Зеленовка;

- ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от КТП Ам 2606 п. Рассвет;

- ВЛ-0,4 кВ Ф.3 от КТП Ам 2606 п. Рассвет;

- ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от КТП Ам 2616 п. Рассвет;

- ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от КТП Ам 2616 п. Рассвет;

- ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от КТП Ам 2626 п. Рассвет;

- ВЛ-0,4 кВ Ф.4 от КТП Ам 2626 п. Рассвет;

- ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от КТП Ам 2626 п. Рассвет;

- ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от КТП Ам 2628 п. Рассвет;

- ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от КТП Ам 2628 п. Рассвет;

- ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от КТП Ам 2628 п. Рассвет;

-Вл-0,4 кВ Ф.1 от КТП Ам 3601 с. Васильевка;

-Вл-0,4 кВ Ф.2 от КТП Ам 3601 с. Васильевка;

-Вл-0,4 кВ Ф.3 от КТП Ам 3601 с. Васильевка;

-Вл-0,4 кВ Ф.1 от КТП Ам 3603 с. Васильевка;

-Вл-0,4 кВ Ф.5 от КТП Ам 3603 с. Васильевка;

-Вл-0,4 кВ Ф.1 от КТП Ам 3606 с. Васильевка;

-Вл-0,4 кВ Ф.2 от КТП Ам 3606 с. Васильевка;

-Вл-0,4 кВ Ф.3 от КТП Ам 3606 с. Васильевка;

-Вл-0,4 кВ Ф.4 от КТП Ам 3606 с. Васильевка;

-Вл-0,4 кВ Ф.5 от КТП Ам 3606 с. Васильевка;

-Вл-0,4 кВ Ф.5 от КТП Ам 3607 с. Васильевка;

-Вл-0,4 кВ Ф.1 от КТП Ам 3608 с. Васильевка;

-Вл-0,4 кВ Ф.2 от КТП Ам 3608 с. Васильевка;

-Вл-0,4 кВ Ф.3 от КТП Ам 3608 с. Васильевка;

-Вл-0,4 кВ Ф.1 от КТП Ам 3609 с. Васильевка;
-Вл-0,4 кВ Ф.2 от КТП Ам 3609 с. Васильевка;

-Вл-0,4 кВ Ф.1 от КТП Ам 3610 с. Васильевка;

-Вл-0,4 кВ Ф.2 от КТП Ам 3610 с. Васильевка;

-Вл-0,4 кВ Ф.3 от КТП Ам 3610 с. Васильевка;

-Вл-0,4 кВ Ф.1 от КТП Ам 3616 с. Васильевка;

-Вл-0,4 кВ Ф.2 от КТП Ам 3616 с. Васильевка;

-Вл-0,4 кВ Ф.3 от КТП Ам 3616 с. Васильевка;

-Вл-0,4 кВ Ф.4 от КТП Ам 3616 с. Васильевка.

Количество трансформаторных подстанций (ТП) на территории поселения – 51 шт.

Таблица 7 - Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с.п.  Васильевка
	№№

п/п
	Тип ТП

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
	ГПП-10 110/6 с. Васильевка, ул. Школьная, д. 15
ГПП-10 110/6 с. Васильевка, ул. Больничная, д. 18
ГПП-10 110/6 с. Васильевка, ул. Специалистов
ГПП-10 110/6 с. Васильевка, ул. Пионерская
ГПП-10 110/6 с. Васильевка, ул. СХТ
ГПП-10 110/6 с. Васильевка, ул. 3-й проезд
ГПП-10 110/6 с. Васильевка, ул. Полевая
ГПП-10 110/6 с. Васильевка, ул. Никонова
ГПП-10 110/6 с. Васильевка, ул. Мира
ГПП-10 110/6 с. Васильевка, ул. Комсомольская
ГПП-10 110/6 с. Зеленовка, ул. Азотчиков 
ГПП-10 110/6 с. Зеленовка, ул. Советская

ГПП-10 110/6 с. Зеленовка, ул. Лесная

ГПП-10 110/6 с. Зеленовка, ул. Клубная

ГПП-10 110/6 п. Рассвет, ул. Торновая

ГПП-10 110/6 п. Рассвет, ул. Северная

ГПП-10 110/6 п. Рассвет, ул. Луговая


Острота проблем качества, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания, их влияние на комфортность проживания населения, улучшение жилищных условий требуют системной разработки и реализации программных мероприятий, поиска новых путей модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
Исходя из вышеизложенного, проблему развития жилищно-коммунальной отрасли сельского поселения Васильевка необходимо решать программно - целевым методом, комплексно, с привлечением средств из бюджета в соответствии с действующим законодательством, а также с учетом местных условий. 

В целях оптимального расходования бюджетных средств необходимо также обеспечить взаимосвязь Программы с другими реализуемыми на территории  сельского поселения программами и мероприятиями, в которых частично решаются проблемы в области развития жилищно-коммунальной отрасли (дороги, освещение, благоустройтво и т.д.). 

В настоящее время действующими нормативно-правовыми актами по градостроительной деятельности на территории сельского поселения Васильевка Ставропольского муниципального района являются:

1. Правила землепользования и застройки сельского поселения Васильевка

муниципального района Ставропольский Самарской области (утверждены Собранием представителей сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.12.2013 № 108, с изменениями и дополнениями).
2. Генеральный план сельского поселения Васильевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области (утвержден Собранием представителей сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области от 16.12.2013 № 104, с изменениями и дополнениями).

Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации вводят в сельском поселении Васильевка систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании - делении всей территории в границах муниципального образования на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах этих территориальных зон и установлении зон с особыми условиями использования территории.

Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градостроительном зонировании, является:

- защита прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки;
- обеспечение открытости информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществление на них строительства и реконструкции;
- подготовка документов для передачи прав на земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для осуществления строительства, реконструкции объектов недвижимости;
- контроль соответствия градостроительным регламентам проектной документации, завершенных строительством объектов и их последующего использования.

Настоящие Правила регламентируют деятельность по:

· практической реализации градостроительного зонирования территории сельского поселения Васильевка и выполнению градостроительных регламентов по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости;

· разделению территории на земельные участки для закрепления ранее возникших, но неоформленных прав на них (включая права на земельные участки многоквартирных зданий), а также для упорядочения ее планировочной организации, дальнейшего строительного освоения и преобразования; предоставлению прав на земельные участки, подготовленные посредством планировки территории и сформированные из состава государственных, муниципальных земель, физическим и юридическим лицам;

· подготовке градостроительных оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд;

· предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объектов;

· контролю за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости, применению штрафных санкций в случаях и порядке, установленных законодательством;

· обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц информации о землепользовании и застройке, а также их участия в принятии решений по этим вопросам посредством публичных слушаний;

· внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава градостроительных регламентов, в том числе путем его дополнения применительно к различным территориальным зонам.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере, цели и задачи Программы, планируемые конечные результаты реализации Программы
Основными целями Программы в жилищно-коммунальной сфере являются:

- обеспечение устойчивого функционирования и развития систем инженерно-коммунального обеспечения;
- повышение качества, надежности и доступности коммунального обслуживания потребителей;
- обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории сельского поселения.

Задачи Программы:
· модернизация и комплексная реконструкция систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения возможности подключения новых объектов капитального строительства к инженерным сетям;
· своевременное проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;
· строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры;
· проведение мероприятий по предотвращению, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок;
· внедрение системы сортировки твердых коммунальных отходов, создание мест для накопления и организации вывоза твердых бытовых отходов.
Реализация Программы позволит к 2031 году достигнуть следующих основных результатов:

· подключение новых объектов капитального строительства к инженерным сетям;

· повышение качества, надежности и доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
· повышение степени удовлетворенности населения качеством и надежностью предоставляемых коммунальных услуг;

· формирование экологической культуры населения и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории сельского поселения Васильевка.
3. Перечень мероприятий и целевых показателей

3.1. Перспективная обеспеченность и потребность застройки поселения

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области приведены в табл. 8 – 11.

1.1.1.1 Объекты местного значения в сфере газоснабжения
Таблица 8

1.1.1.2 .3. Объекты местного значения в сфере газоснабжения

	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Газопровод
	село Васильевка
	строительство
	2033
	5,15
	
	В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны

	2.
	Газопровод
	село Зеленовка
	строительство
	2033
	4,46
	
	

	3.
	Газопровод
	поселок Рассвет
	строительство
	2033
	58,48
	
	

	4.
	Шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП)
	село Васильевка, в том числе:
	строительство
	2033
	
	.
	В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ объекта

	
	
	площадка № 1
	
	
	
	производительность до 180 куб.м/час 2 шт.
	

	
	
	восточнее ул. Набережная
	
	
	
	1 шт.
	

	5.
	Шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП)
	поселок Рассвет, в том числе:
	строительство
	2033
	
	
	

	
	
	площадка № 2
	
	
	
	8 шт.
	

	
	
	на севере за границами поселка
	
	
	
	2 шт.
	

	6.
	Шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП)
	село Зеленовка, в том числе:
	строительство
	2033
	
	
	

	
	
	площадка № 3
	
	
	
	производительность до 160 куб.м/час 1 шт
	

	
	
	на севере за границами села
	
	
	
	3 шт.
	


1.1.1.3 6.2. Объекты местного значения в сфере водоснабжения
Таблица 9

	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Сети водопровода


	село Васильевка на площадке
	строительство
	2030г.
	
	-
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

	
	
	площадка № 1
	
	
	1,55
	-
	

	2. 
	Сети водопровода
	поселок Рассвет

на площадке № 2
	строительство
	2030г.
	39,11
	
	

	3.
	Водозабор
	Северная часть площадки №2
	строительство
	2030г.
	2 арт. Скважины 
	2хQ=200м3/сут
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гидрогеологических расчетов

	
	
	Северо-западная часть площадки №2
	строительство
	2030г.
	2 арт. Скважины 
	2хQ=200м3/сут
	

	4.
	Сети водопровода


	село Зеленовка

на площадке №3
	строительство
	2030г.
	1,6
	-
	-//-


1.1.1.4 6.3. Объекты местного значения в сфере водоотведения
Таблица 10

	№

п/п
	Назначение и

наименование объекта
	Местоположение

объекта
	Вид работ, который

планируется в целях

размещения объекта
	Срок,

до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Канализационные сети
	поселок Рассвет
	строительство
	2030г.
	
	
	В соответствии с СП 18.13330.2011

	
	
	площадка №  2
	
	
	35,9
	
	

	
	
	южнее площадке №2
	
	
	5,0
	
	

	2.
	Канализационная насосная станция
	поселок Рассвет, площадка № 2 
	строительство
	2030г.
	
	Q=300м3/сут
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 20 м

	3.
	Канализационная насосная станция
	поселок Рассвет, площадка № 2
	строительство
	2030г.
	
	Q=400м3/сут
	

	4.
	Канализационная насосная станция
	 юго-западнее 
площадки №2
	строительство
	2030г.
	
	Q=600м3/сут
	


Таблица 11 - Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Ставропольский, объектах местного значения сельского поселения Васильевка, за исключением линейных объектов

	Вид зоны 
	Площадь, га
	Коэффициент застройки
	Коэффициент плотности застройки
	Плотность населения, чел./га

	Жилая зона (Ж)
	597,5
	0,2
	0,4
	25

	
	объекты местного значения муниципального района:

- фельдшерско-акушерский пункт в поселке Рассвет, ул. Торновая;

- объект здравоохранения в селе Васильевка, ул. Больничная (реконструкция);

- общеобразовательное учреждение в селе Зеленовка, ул. Советская (реконструкция);
- общеобразовательное учреждение среднего (полного) общего образования в селе Васильевка, ул. Правленческая (реконструкция);
- дошкольное образовательное учреждение в селе Васильевка, ул. Правленческая (реконструкция);
- общеобразовательное учреждение в поселке Рассвет, площадка № 2;
- дошкольное образовательное учреждение в поселке Рассвет, площадка № 2;
- дошкольное образовательное учреждение в поселке Рассвет, площадка № 2;

- дошкольное образовательное учреждение в селе Зеленовка, площадка № 3.

объекты местного значения сельского поселения:

- физкультурно-оздоровительный комплекс  в селе Васильевка, ул. Правленческая;
- здание Администрации в селе Васильевка, ул. Коллективная;
- объект культуры в поселке Рассвет, ул. Садовая реконструкция;
- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП в селе Васильевка, площадка № 1;
- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Зеленовка, площадка № 3.

	Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Васильевка планируется на следующих площадках: 

на площадке № 1 общей площадью территории – 29,4 га, расположенной в западной части села (планируется размещение 147 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 18 600 кв.м, расчетная численность населения – 515 человек);

Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Рассвет планируется на следующих площадках: 

на площадке № 2 общей площадью территории – 198,9 га, расположенной севернее и северо-западнее существующей застройки (планируется размещение 995 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 125 400 кв.м, расчетная численность населения – 3483 человек).
Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Зеленовка планируется на следующих площадках: 

на площадке № 3 общей площадью территории – 7,4 га, расположенной южнее существующей застройки села (планируется размещение 37 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 4 700 кв.м, расчетная численность населения – 130 человек).

	Общественно-деловая зона (О)
	10
	1,0
	3,0
	-

	
	объекты местного значения муниципального района:

- офис врача общей практики в  поселке Рассвет на площадке № 2.
объекты местного значения сельского поселения:

- объект культуры в селе Васильевка, ул. Школьная реконструкция;
- объект культуры в поселке Рассвет, площадка № 2;
- объект культуры в селе Зеленовка, площадка № 3;
- объект культурно-бытового назначения в поселке Рассвет, площадка № 2.

	Зона производственного использования (П)
	139,7
	0,6
	1,8
	-

	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)
	163,9
	0,6
	1,8
	-

	
	объект регионального значения:

- пожарное депо в поселке Рассвет, площадка № 2.

	Зона сельскохозяйственного использования (Сх)
	208
	-
	-
	-

	
	объекты местного значения сельского поселения: 

- объект культурно-бытового назначения в селе Васильевка, ул. Мира;
- объект культурно-бытового назначения в селе Зеленовка, ул. Полевая;
- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП в селе Васильевка, площадка № 1.

	Зона рекреационного назначения (Р)
	36,6
	-
	-
	-

	
	объекты местного значения сельского поселения:

- спортивное плоскостное сооружение в селе Зеленовка, площадка № 3;
- физкультурно-оздоровительный комплекс  в поселке Рассвет на площадке № 2;
- спортивные плоскостные сооружения в поселке Рассвет,  площадка № 2.

	Зона специального назначения (Сп)
	0,8
	-
	-
	-


3.2. Перспектива развития системы обработки и захоронения твердых бытовых отходов
Перспектива развития системы обработки и захоронения твердых бытовых отходов приведена в табл. 12.
Таблица 12 - Перспектива развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами в сельском поселении Васильевка 
	Объекты промышленного комплекса

	2
	Межмуниципальный отходоперерабатывающий комплекс
	м.р. Ставропольский, с.п. Васильевка, северо-восточная часть кадастрового квартала 63:32:1801005
	Строительство
	36,6 га



	Объекты обращения с отходами

	3
	Промышленная зона по утилизации и переработке отходов, производству рекультивационных материалов и выпуску продукции из вторсырья (комплекс "Тольяттинский")
	м.р. Ставропольский, в 6 000 км в северо-восточном направлении от г.о. Тольятти
	Создание
	30 га (Расчетная производительность - 300 000 тонн ТБО в год)

Местоположение объекта не определено. 

Согласно материалов Схемы обращения с отходами Самарской области, утвержденной приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 23.09.2016 № 228 объект входит в состав «ЭКОТЕХНОПАРК ТОЛЬЯТТИНСКИЙ» 
ООО ЭкоРесурсПоволжье»


4. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в один этап: с 2021 по 2031 год.
5. Перечень мероприятий и показателей (индикаторов) Программы
Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 1 к Программе.
Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), представленные в приложении 2 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Васильевка.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем расходов бюджетных средств, тыс.рублей

	
	
	Всего
	в том числе по годам

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	 2025-2031

	1.
	Запланированные мероприятия
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения  
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Правовое просвещение населения сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский  в жилищно-коммунальной сфере
	
	
	
	
	
	


Финансирование мероприятий, указанных в перечне мероприятий Программы, осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, остальных мероприятий – в рамках средств, предусмотренных на финансирование текущей деятельности ответственного исполнителя Программы.
6. Комплексная оценка эффективности и рисков реализации Программы 
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области» на 2021 – 2031 годы (далее – Программа) осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации  включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

6.1.Оценка степени выполнения мероприятий Программы
Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году. 

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

            6.2.Оценка эффективности реализации Программы
 Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле
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где N – количество показателей (индикаторов) Программы; 
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 – плановое значение n-го показателя (индикатора);
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– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
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 – плановая сумма финансирования по Программе;


[image: image6.wmf]Факт.

F

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.
6.3. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели и решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере пожарной безопасности.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и, как следствие, недостаточным уровнем бюджетного финансирования жилищно-коммунальной сферы, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в том числе в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования.

Административные риски связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости жилищно-коммунальной отраслью, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются формирование эффективной системы управления реализацией Программы; ежегодный анализ результативности реализации Программы; повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; своевременная корректировка мероприятий Программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021-2031 годы 
	№
	Содержание мероприятия
	Объем расходов на реализацию (тыс.руб.)
	Исполнитель

	
	
	Всего
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025-2031г.
	

	Цель 1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем инженерно-коммунального обеспечения

	Задача 1.1 Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Васильевка

	1.1.1
	Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	Администрация сельского поселения Васильевка

	Задача 1.2 Реконструкция и модернизация объектов газоснабжения на территории сельского поселения Васильевка

	1.2.1.
	«Техническое перевооружение сети газоснабжения Ставропольского района с. Васильевка. Строительство шкафного газорегуляторного пункта, газопровод среднего давления в пос. Рассвет
	
	
	
	
	
	
	Администрация сельского поселения Васильевка

	Задача 1.3 Реконструкция и модернизация объектов электроснабжения на территории сельского поселения Васильевка

	1.3.1
	Модернизация объектов электроснабжения
	
	
	
	
	
	
	Администрация сельского поселения Васильевка

	Цель 2. Повышение качества, надежности и доступности коммунального обслуживания потребителей

	Задача 2.2 Создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения области в жилищно-коммунальной сфере

	2.2.1
	Проведение мониторинга по вопросам, связанным с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг
	В рамках текущей деятельности
	Администрация сельского поселения Васильевка

	2.2.2
	Разработка и реализация плана «Правовое просвещение председателей советов многоквартирных  домов»
	В рамках текущей деятельности
	Администрация сельского поселения Васильевка

	Цель 3. Обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории сельского поселения

	Задача 3.1 Улучшение санитарного и экологического состояния территории сельского поселения Васильевка

	3.1.1
	Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов
	1800,0
	200,0
	300,0
	300,0
	-
	1000,0
	Администрация сельского поселения Васильевка

	Задача 3.2 Создание и поддержка единой информационной среды в сфере обращения с отходами производства и потребления

	3.2.1
	Размещение в газете «Васильевские новости » материалов по экологическому воспитанию и просвещению в сфере обращения с отходами
	10,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,0
	7,0
	Администрация сельского поселения Васильевка

	
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	
	500,0
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ПЕРЕЧЕНЬ 
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021-2031 годы
	№
п/п
	Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)
	Единица
изме -рения
	Значение показателя (индикатора) по годам

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025- 2031

	1
	Прирост количества модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения
	%
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	10,0

	2
	Прирост количества модернизированных и реконструированных объектов газоснабжения
	%
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	10,0

	3
	Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере обращения с отходами
	шт.
	2
	3
	3
	3
	10

	4
	Число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и принявших участие в проводимых мероприятиях (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда
	чел.
	18
	27
	28
	30
	

	5
	Количество подготовленных методических пособий, сборников, информационных буклетов, видеоматериалов по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда
	шт.
	9
	13
	15
	18
	25

	6
	Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления коммунальных услуг
	%
	75
	80
	85
	90
	100


� Муниципальная статистика. Росстат. (Электронный ресурс( https://rosstat.gov.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=3664046320162017201820192020


� Муниципальная статистика. Росстат. (Электронный ресурс( https://rosstat.gov.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=3664046320162017201820192020
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